## 仕様対応表 参考様式
レーザー加工機外の購入 仕様対応表
１ 機器及び納入条件
番号 | 機器名 | 数量 | 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
1 | レーザー加工機 | １台 | 移動量 | ・レーザー発振器は、CO2とする。
|  |  | テーブル | ・レーザー出力は、金属及びセラミックCO2レーザー30Ｗ以上であること。
・加工エリアは、W608×D303mm以上とする。
|  |  | 主軸 | ・最大材料の高さは、144mm(2.5”レンズ)～170mm(1.5”レンズ)以上とする。
・最大搭載材料重量は、10kg以上とする。
・最大加工速度は、2,800mm/秒以上とする。
・最高加速度は、４Ｇ以上とする。
|  |  | 送り速度 | ・レンズは、1.5”、2.0”、2.5”が選択できることとする。
・制御精度は、５μm程度とする。
|  |  | 自動工具交換装置 | ・繰り返し精度は、±15μm程度とする。
・設置環境は、温度：15～25℃、湿度40～70％程度とする。
・消費電力は、900～1,300W程度とする。
|  |  | 機械の大きさ | ・電源は、単相100/200Vとする。
・ソフトウェアは、Ruby＊初回ログイン時、リモートユーザーの追加時にインターネット接続を行うこと。
・安全性については、CDRHレーザークラス２以上とし、CE準拠/FDA承認済であること。又、ダブルインターロック式安全システムが装備されていること。
|  |  | 数値制御装置 | ・加工テーブルは、ハニカムカッティングテーブルとする。
・出力データ（ai,pdf,dxf,cdr 形式ファイル）を直接出力できること。
|  |  | その他 | ・サポートは、テクニカルサポートの実績とメーカーから直接サポートが可能であること。
2 | 集塵脱臭装置 | 1台 |  | ・付属品として、上記レーザー加工機に一体型として使用できるメーカー純正品の集塵脱臭装置をつけること。
3 | ノートパソコン | 6台 |  | ・インストールＯＳ・サポートＯＳは、Windows11Pro64ビット以上とする。
・プロセッサーは、Corei3-1215Uプロセッサー以上とする。
・メインメモリは、８GB以上とする。
・内臓ディスプレイは、15.6型 フルHD1920×1080ドット以上とする。
・SSD/ハードディスクドライブは、約256GB以上とする。
・ワイヤレス通信は、 Wi-Fi 6E(2.4Gbps)及びワイヤレスLAN＋Bluetooth対応とする。
・DVD/CD：ドライブなし
・Office Home2024
・マウスは、有線型マウス USB Type-A同等品以上とする。
・PC搬入設置設定費 1式
２ 機器搬入調整等
構成項目・品目 |  |  | 項目 | 構成内容・規格 | 可否 | 提案内容 | 適否
機器搬入調整等 |  |  | 機器搬入調整等 | ・八幡浜工業高等学校 第３教棟１階 試験計測実習室に搬入する。
・日常業務に支障のないよう十分に配慮の上、計画的に納入場所に据付け調整を行うとともに、別途協議する現地試験に合格した後、引き渡すものとする。
・日常メンテナンスおよび基本操作に関して十分な説明を行うこと。
|  |  | 導入教育 | ・設置後にソフトウェア操作及びレーザー加工講習を実施すること。
・学校関係者と打合せのうえ、最適な機械の設定を行うこと。
・納入後1年間を無償保障期間とし、当該期間中に故障又は不良が生じた場合は、当該部分を無償で補修するものとする。
・日本語操作のマニュアルを２部以上提供する。
・国内に日本語で即時に技術対応ができる、連絡拠点が存在すること。
・搬入・設置の際に生じた廃棄物は、受注者が持ち帰り、適正に処分すること。
・１次側電気工事（コンセント設置）を行うこと。
以上、すべて仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属 愛媛県立八幡浜工業高等学校
職氏名